## E01 招标工程量清单封面
E.1：招标工程量清单封面
| 韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： | 招标人
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2023年04月20日
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

## E06 招标工程量清单扉页
E.6： 招标工程量清单扉页
|  | 韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： | 招标人 | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
| 法定代表人 或其授权人： | 招标人法定代表人 | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： | 招标编制人 | 复 核 人： | 招标复核人
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间： | 2023年04月20日 | 复核时间： | 2023年04月20日

## E14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额 | 其中： 暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 | 0 | 0 | 0
1 | 直接费 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 人工费 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 材料费 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | （详见附录C说明第2条规定计算） | 0 | 0 | 0
1.3 | 机械费 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 管理费 | 0 | 32.16 | 0 | 0
3 | 其他管理费 | （按附录C说明第2条规定计算） | 0 | 0 | 0
4 | 利润 | 0 | 20 | 0 | 0
二 | 措施项目费 | 1+2+3 | 0 | 0 | 0
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 | 0 | 0 | 0
1.1 | 直接费 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 人工费 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 材料费 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 机械费 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 管理费 | 0 | 32.16 | 0 | 0
1.3 | 利润 | 0 | 20 | 0 | 0
2 | 总价措施项目费 | （按E.20总价措施项目计价表计算） | 0 | 0 | 0
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 11.5 | 0 | 0
3.1 | 其中安全生产费 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） | 10 | 0 | 0
三 | 其他项目费 | （按E.23其他项目计价汇总表计算） | 0 | 0 | 0
四 | 税前造价 | 一+二+三 | 0 | 0 | 0
五 | 销项税额 | 四 | 9 | 0 | 0
单位工程建安造价 |  | 四+五

## E18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
0 | 0 | 分部分项工程费 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 监控部分 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | 030507008001 | 400万像素日夜全彩监控摄像头 | 臻全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持柔光灯补光，照射距离最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 5 | 0 | 0 | 0
2 | 030507008002 | 400万像素红外监控摄像头 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 | 台 | 10 | 0 | 0 | 0
本页合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 支持ROI感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
3 | 030507008003 | 600万像素180°广角监控摄像头 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9 最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持柔光灯补光，照射距离最远可达20 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
本页合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
4 | 030507008004 | 全景球机180°全景加特写监控摄像头 | 拼接全景枪球，采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力可视化管理 适用于出入口，广场，水库，工厂等需要同时进行大视场角覆盖和细节查看的必要场景 全景路支持拼接水平视场角约190° 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张 内置双路加热玻璃，有效除雾 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持海康SDK、开放型网络视频接口、IS | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
本页合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
API、GB/T28181、ISUP、萤石 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150m，白光30m，全景照射距离最远可达30m 支持一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
5 | 031101078001 | 监控摄像头全铝合金收纳支架 | 0 | 套 | 18 | 0 | 0 | 0
6 | 030507013001 | 64路16盘位网络硬盘录像机 | 0 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 031101077001 | 6TB监控专用硬盘 | 0 | 套 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | 030501012002 | 9口交换机 | 8口千兆POE交换机+2光口，支持POE+交换机 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | 030507014001 | 55寸4K显示器 | 0 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 030502005001 | 国标超五类双绞线缆 | 0 | m | 1400 | 0 | 0 | 0
11 | 030411004001 | 1.5mm2-BV线 | 0 | m | 400 | 0 | 0 | 0
12 | 030502007001 | 12芯GYTS光缆 | 0 | m | 400 | 0 | 0 | 0
13 | 030502015001 | 光缆终端盒12口满配机架式 | 0 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | 030502015002 | 光缆终端盒48口满配机架式 | 0 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 030502014001 | 光纤连接 | 0 | 芯 | 36 | 0 | 0 | 0
本页合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
16 | 030501007001 | HDMI接口 | 0 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | 030411003001 | 100*200mm桥架 | 0 | m | 200 | 0 | 0 | 0
18 | 030501005001 | 2000*600*600mm机柜 | 0 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 030411001001 | φ20PVC管 | 0 | m | 500 | 0 | 0 | 0
20 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 0 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 网络部分 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 031101055001 | 协议转换器（网关） | 10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量200台，最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，2个LAN/WAN可切换口，固化6个LAN口，最大支持4个WAN口 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 030501012003 | 24口核心交换机 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | 030501012004 | 16口交换机 | 16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口交换机 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
24 | 030501010001 | 吸顶AP | 1775M双频千兆面板AP，一个WAN/PoE上联端口，一个LAN下联端口、内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游 | 台 | 8 | 0 | 0 | 0
本页合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
25 | 030501010002 | 室外AP | 2976M双频Wi-Fi 6室外AP，2个千兆LAN口和1个千兆复用光口，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持160M频宽。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
26 | 030501005002 | 450*600*600mm机柜 | 0 | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
27 | 030904008001 | 千兆光模块 | 0 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
28 | 030502005002 | 国标六类双绞线缆 | 0 | m | 800 | 0 | 0 | 0
29 | 030504008001 | 各系统联动试运行 | 0 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 公共广播部分 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 030506001001 | 30W网络IP音柱 | 0 | 台 | 10 | 0 | 0 | 0
31 | 030506001002 | IP网络寻呼话筒 | 0 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 030502005003 | 国标超五类双绞线缆 | 0 | m | 1000 | 0 | 0 | 0
33 | 030411004002 | 1.5mm2-BV线 | 0 | m | 2000 | 0 | 0 | 0
34 | 030504001001 | 管理电脑 | 0 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 0 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 土建部分 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 040802001001 | 4m监控一体杆 | 0 | 根 | 3 | 0 | 0 | 0
本页合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
37 | 040205001001 | 700*700mm检查井 | 0 | 座 | 3 | 0 | 0 | 0
38 | 030411001002 | 室外埋管φ50PVC | 0 | m | 150 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 单价措施 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0 | 0.16 | 0 | 0
合计
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 | 0 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 |  |  | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | 0 |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | 0 |  |  | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | 0 |  |  | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 | 0 | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | 0 |  |  | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 | 0 |  |  | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 不可预见费 | 元 |  | 0
2 | 检验试验费 | 元 |  | 0
3 | 0 | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 | 0 |  | 0
8 | 0 | 0 |  | 0
合计
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## E25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
0 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 分部分项工程暂估价 | 0 |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## E27 计日工表
E.27： 计日工表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合 价
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
人工小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 | 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
材料小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 施工机械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
施工机械小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## E28 总承包服务费计价表
E.28：总承包服务费计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） | 0
2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） | 0
| 合 计 | - | - |  | -

## E29 部分其他项目费计价表
E.29：部分其他项目费计价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 明细详见E.29表
2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 0.6 |  | 明细详见E.29表
3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  | 明细详见E.29表
| 合 计 | -
注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

## E38 发包人提供材料一览表
E.38：发包人提供材料一览表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 重点评审工程量清单综合单价表
重点评审工程量清单综合单价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
本页合计
合 计

## 重点评审材料、设备单价表
重点评审材料、设备单价表
工程名称：韶山核心景区门楼枢纽站弱电工程 标段： |  |  |  |  | 第1页、共1页
序号 | 材料（设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价
0 |  | 0 | 元 | 0 | 0
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元